ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Проектная декларация

объекта долевого строительства на коммерческой основе

«Многоквартирный жилой дом (позиция №7, 7а по генплану) со встроено-пристроенными помещениями в микрорайоне №18 в г.Гомеле»

Встроено-пристроенные помещения, поз. 7а

1.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Наименование: Открытое акционерное общество «Гомельский домостроительный комбинат» (ОАО «Гомельский ДСК»), зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 21.11.2005 года №798 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400071166.

Место нахождения: г. Гомель, ул. Лазурная, 17.

Режим работы:

- начало рабочего дня – 8-30;

- окончание работы – 17-00;

- перерыв на обед – с 13-00 до 13-30;

- выходные дни – суббота, воскресенье.

Сведения о проектах строительства жилых домов, в которых принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

«Группа многоквартирных жилых домов (позиция по генплану 77, 78 (со встроенными помещениями), 79) в микрорайоне №19 г.Гомеля» III-я очередь. Поз.78 (со встроенными помещениями) (25.05.2017-03.01.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №54 по генплану) в микрорайоне №94-96 в г.Гомель» (20.09.2017-31.01.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №10 по генплану) в микрорайоне №18 в г.Гомеле» (02.11.2016-03.03.2018);

«Жилой дом (позиция №1 по генплану) в составе проекта застройки в районе ул. Федюнинского в г.Гомеле» (17.10.2017-29.06.2018);

«Жилой дом (позиция №4 по генплану) в составе проекта застройки в районе ул. Федюнинского в г.Гомеле» (06.07.2017-29.06.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №5 по генплану) в составе проекта застройки в районе ул. Федюнинского в г.Гомеле» (21.02.2018-17.12.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №1 по генплану) в микрорайоне №104 в городе Гомеле» (06.09.2017-27.12.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №55 по генплану) в микрорайоне №94-96 в г.Гомеле» (11.01.2018-29.12.2018);

«Многоквартирный жилой дом (поз. 16 по генплану) в микрорайоне №7 в г.Бобруйске» (31.01.2018-29.12.2018);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №11 по генплану) в микрорайоне №18 в г.Гомеле» (09.02.2018-31.01.2019);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №4 по генплану) в микрорайоне №18 в г.Гомеле» (27.07.2018-30.09.2019);

«Многоквартирный жилой дом (позиция №56 по генплану) в микрорайоне №94-96 в г.Гомеле» (28.01.2019-31.12.2019);

«Многоквартирный жилой дом по ул.Братьев Лизюковых в г.Гомеле» (13.09.2019-04.03.2020);

«Жилой дом (позиция №6 по генплану) в составе проекта застройки в районе ул.Федюнинского в г.Гомеле» (29.10.2019-27.05.2020).

«Многоквартирный жилой дом (позиция №7 по генплану) со встроено-пристроенными помещениями в микрорайоне №94-96 в г.Гомеле» (01.11.2019-30.09.2020).

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Цели строительства: строительство встроено-пристроенных помещений.

Этапы и сроки реализации строительства:

Продолжительность строительства по ПСД: 14 месяцев.

Начало строительства: 14.12.2020 г.

Характеристика объекта строительства:

Земельный участок для строительства объекта расположен в северо-западной части 18 микрорайона и граничит с ул.Мазурова.

Объект строительства- Крупнопанельный, 2-секционный, 16-18-этажный, 151-квартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями.

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Окна и витражи | ПВХ (с ламинацией профиля со стороны фасадов) с двухкамерным стеклопакетом с функцией микропроветривания. |
| Двери | Наружные – остекленные из ПВХ профиля, стальные (в помещение электрощитовой), технические помещения – стальные, внутренние – деревянные. |
| Наружная отделка | Стены - вентилируемый фасад с отделкой фиброцементными листами. Цоколь (встроенная часть) - вентилируемый фасад с отделкой полированным керамогранитом 600х600. Навесы над входами: - боковые грани и нижние плоскости - отделка фиброцементными листами (в общем решении фасадов); - светопрозрачное заполнение козырька главного входа -бескаркасная стеклянная конструкция с точечным (спайдерным) креплением стекол (многослойное безопасное стекло на основе закаленного стекла). - колонна и железобетонные балки - улучшенная акриловая окраска |
| Внутренняя отделка | В технических помещениях: потолки - акриловая, клеевая покраска; стены - акриловая покраска, в помещении ИТП и водомерного узла-панель из масляной краски на высоту 1,5 м. от уровня чистого пола; полы - керамическая плитка, бетонные. Финишная внутренняя отделка остальных помещений не предусматривается. Стены - оштукатуривание поверхностей стен из кладочных материалов. Полы – цементно-песчаная стяжка. |
| Иное оборудование | Приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, унитаз, мойка стальная, поддон душевой, умывальник керамический, система пожарной сигнализации, полотенцесушитель, система вентиляции, вводно-распределительное устройство, светильники. Оборудование ИТП, оборудование электрощитовой. |

По функциональному зонированию внутреннее пространство объекта разделено на несколько групп:

- зона обслуживания посетителей;

- зона служебно-вспомогательных помещений, включающая помещение уборочного инвентаря и блок санитарного узла;

- зона загрузки;

- техническая зона с расположенными в ней помещениями инженерных коммуникаций: электрощитовая (запроектирована в пристроенной части), помещение ИТП и водомерный узел (расположены в техподполье жилого дома).

Естественное освещение обеспечивается оконными проемами и витражами в наружных стенах.

Кровля пристроенной части здания - плоская.

Общая площадь встроено-пристроенного помещения - 147,6 кв. метров.

Информация о стоимости строительства:

Стоимость 1 (одного) квадратного метра общей площади помещений (на дату опубликования проектной декларации - в ценах декабря 2020 года с учетом прогнозных индексов изменения стоимости работ на период строительства) составляет:

- 3 890,00 белорусских рублей.

Застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случаях изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства, изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства.

При заключении договора создания объекта долевого строительства в месяцах, следующих за месяцем опубликования настоящей декларации, стоимость жилых помещений одного квадратного метра определяется на дату заключения договора.

Результат государственной экспертизы проектной документации: положительное заключение государственной экспертизы ДРУП «Госстройэкспертиза по Гомельской области» от 09.12.2020 г. №1669-40/20.

Данные о правах застройщика на земельный участок: решения Гомельского городского исполнительного комитета от 20.07.2016 года №788§2 «Об изъятии и предоставлении земельных участков в г.Гомеле» и от 10.06.2019 года №568§21 «Об изменении решений Гомельского городского исполнительного комитета от 20.07.2016 №788§2 и от 15.03.2017 г. №272§18». Свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновении права на него от 7 сентября 2016 года №350/993-935.

Правообладатель земельного участка: ОАО «Гомельский ДСК».

Границы и площадь земельного участка: общей площадью 0,4315 га.

Элементы благоустройства: в соответствии с проектом застройки микрорайона №18 города Гомеля благоустройство территории включает:

устройство проездов, и парковок с покрытием из мелкоразмерной бетонной плитки в бортовом камне;

устройство тротуаров, дорожек и площадок перед входами в встроено-пристроенные помещения с покрытием из тротуарной плитки в бортовом камне;

установка урны;

устройство контейнера металлического для ТБО;

озеленение территории: посадка газона.

# Сведения о функциональном назначении нежилых помещений: Встроено-пристроенные помещения объекта социальной инфраструктуры -помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3 (по ТКП 45-2.02-315-2018) без определенной технологии: помещения по обслуживанию населения. В проектируемом объеме возможно размещение предприятий торговли, аптек, предприятий общественного питания, бытового и коммунального обслуживания (кроме относящихся к классам Ф1.2, Ф3.6, Ф4.4), юридические консультации, нотариальные конторы и другие подобные объекты.

# Указанные нежилые помещения не входят в состав общего имущества жилого дома.

# Сведения о составе общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи объектов долевого строительства дольщикам: вентиляционные и иные шахты, крыши, технические этажи и подвалы, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, если финансирование этих объектов производилось дольщиками.

Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию объекта строительства: 12.02.2022 г.

Сведения о порядке ознакомления застройщиком дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: Ознакомиться с планировками и ходом строительства можно на сайте застройщика http://promo.gdsk.by/.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

Прием заявлений начинается 30.12.2020 г. в отделе продаж недвижимости ОАО «Гомельский ДСК» по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, кабинет №110, ежедневно с 8:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:30), кроме выходных и праздничных дней.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений.

Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина с наличием документа удостоверяющего личность (паспорт) или его представителя с наличием доверенности.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 г. № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь».

Запись и бронирование по телефону не осуществляется.

Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно получить по телефонам: 53-53-00, 8-029-199-44-99, (с 8-30 до 13-00 и с 13-30 до 17-00).